GS-10轨道式摇床中文简介

产品介绍

MPS-10轨道式摇床，采用直流无刷电机和微电脑控制技术。独特的旋钮操作模式简单易用，通过更换不同的托盘，能够对各类常用烧瓶、培养皿、烧杯进行混匀培养。适用于生物工艺学，微生物学和医学分析等领域。

产品具有以下特点

1.LCD实时显示定时时间与转速值；
2.一键式旋钮操作模式，简单易用；
3.1min ~ 99h59min小时范围内任意设定培养时间,运行结束后自动发出提示音；
4.多种托盘可选，用于广泛需求；
5.软启动，加速均匀，有效避免样品飞溅；
6.直流无刷电机驱动，速度精确、长寿命、免保养。

基本参数

时间设置：1min~99h59min

转速范围：50～300Rpm

振幅：10mm

电源：AC110V~240V50/60Hz

输入功率：45W

输入电压：AC110V~240V50/60Hz

外形尺寸(mm)：280×270×110（通用托盘模式）

重量（kg）：7kg

可选配件(托盘):

PP-1	通用托盘8个标准培养皿

PP-2	可调托盘4x250mL或6x100mL烧瓶

PP-3(100mL)	100mL烧瓶托盘	12x100mL烧瓶

PP-3(250mL)	250mL烧瓶托盘	6x250mL烧瓶