GS-20轨道式摇床中文简介

产品介绍

GS-20轨道式摇床，采用直流无刷电机和微电脑控制技术。独特的旋钮操作模式简单易用，通过更换不同的托盘，能够对各类常用烧瓶、培养皿、烧杯进行混匀培养。适用于生物工艺学，微生物学和医学分析等领域。

产品具有以下特点

1.LCD实时显示定时时间与转速值；

2.带正反转、暂停功能，可间歇式运行； 
3.多种托盘可选，用于广泛需求；
4.软启动，加速均匀，有效避免样品飞溅；
5.直流无刷电机驱动，速度精确、长寿命、免保养。

基本参数

时间设置：     1min ~ 99h59min

正反转功能：   支持

正反转时间设置：0-99min

暂停时间：      0-99sec

转速范围：      50～250Rpm

振    幅：      20mm

载 重 量：      2.5kg

电    源：      AC110V~240V  50/60Hz

输入功率：      35W

外形尺寸(mm)： 350×320×130（配PP-1托盘）

重   量（kg）：  8.2kg（配PP-1托盘）

可选配件(托盘):

PP-1             	  通用托盘           8个标准培养皿

PP-2	            可调托盘        4x250mL或6x100mL烧瓶

PP-3(100mL)      	100mL烧瓶托盘    	12x100mL烧瓶

PP-3(250mL)    	250mL烧瓶托盘     	 6x250mL烧瓶